ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης; ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 : 2710 - 237890, 227753, 227754, : 2710 - 230282 email: deyatrip@otenet.gr ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΤΡΙΠΟΛΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ	2

ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΣΕ	22

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΣΕ)	23

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	24

# ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

| Α.Τ.1 | ΤΣΕ 1 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΜΠΟΥΛΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητήwς Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 10 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 11 | Υλικά διασύνδεσης Ρυθμιστή Στροφών & Ομαλού εκκινητή |  | 1 |  |
| 12 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 13 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 14 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.2 | ΤΣΕ 2 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΡΑΓΚΟΒΡΥΣΟ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 45KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.3 | ΤΣΕ 3 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΩ ΑΣΕΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 2 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 4 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 10 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 11 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 45KW |  | 1 |  |
| 12 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 13 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 14 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.4 | ΤΣΕ 4 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΑΔΑΡΙΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 45KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.5 | ΤΣΕ 5 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΔΑΡΙΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Προμήθεια Μετρητή Παροχής DN 100 |  | 1 |  |
| 7 | Προμήθεια Μετρητή Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 12 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 13 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 14 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 15 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 45KW |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 18 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.6 | ΤΣΕ 6 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΧΟΤΗΣ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 100 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 10 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 11 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 45KW |  | 1 |  |
| 12 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 13 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 14 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.7 | ΤΣΕ 7 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΜΠΟΣ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής έως DN 65 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 45KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.8 | ΤΣΕ 8 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΑΒΒΑ ΠΗΓΑΔΙ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Προμήθεια Μετρητή Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 10 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 11 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 15KW |  | 1 |  |
| 12 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 13 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 14 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.9 | ΤΣΕ 9 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΑΣΕΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Κιβώτιο pillar |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 8 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 9 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 10 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 11 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.10 | ΤΣΕ 10 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ ΑΣΕΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.11 | ΤΣΕ 11 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΝΑΡΗΣ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 5 | Κιβώτιο pillar |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.12 | ΤΣΕ 12 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΑΝΟΣ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.13 | ΤΣΕ 13 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΟΡΙΖΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Κιβώτιο pillar |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 8 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 9 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 10 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 11 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.14 | ΤΣΕ 14 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.15 | ΤΣΕ 15 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΠΑΡΗΣ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Κιβώτιο pillar |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 8 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 9 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 10 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 11 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.16 | ΤΣΕ 16 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΡΑΧΗ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 55KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.17 | ΤΣΕ 17 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΤΑΜΙ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 30KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.18 | ΤΣΕ 18 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΕΝΟ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.19 | ΤΣΕ 19 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΟΧΩΡΙ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.20 | ΤΣΕ 20 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΡΥΣΗ ΠΕΡΑ ΒΡΥΣΗ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 100 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 37KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.21 | ΤΣΕ 21 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΜΠΕΛΟΥ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 150 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 45KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.22 | ΤΣΕ 22 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΕΒΙΔΙ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.23 | ΤΣΕ 23 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.24 | ΤΣΕ 24 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΒΟΥΛΙΑΝΟΙ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Κιβώτιο pillar |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 45KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.25 | ΤΣΕ 25 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΗΛΙΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 45KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.26 | ΤΣΕ 26 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΟΞΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 55KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.27 | ΤΣΕ 27 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΣΤΑΝΗ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.28 | ΤΣΕ 28 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΑΓΚΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.29 | ΤΣΕ 29 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΗΛΙΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.30 | ΤΣΕ 30 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN 80 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 8 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 10 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 11 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 12 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 37KW |  | 1 |  |
| 13 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 14 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.31 | ΤΣΕ 31 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΧΟΥΡΙΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής εως DN 65 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN 150 |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN150 |  | 2 |  |
| 12 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN150 |  | 1 |  |
| 13 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 14 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 15 | Ρυθμιστής στροφών αντλίας 75KW |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 18 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.32 | ΤΣΕ 32 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΑΛΤΕΝΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής εως DN 65 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN 100 |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100 |  | 2 |  |
| 12 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 |  | 1 |  |
| 13 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 14 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 15 | Ρυθμιστής στροφών αντλίας 37KW |  | 1 |  |
| 16 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 17 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 18 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.33 | ΤΣΕ 33 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.34 | ΤΣΕ 34 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.35 | ΤΣΕ 35 : ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC Τύπου Α |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής εως DN 65 |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής Παροχής DN 125 |  | 1 |  |
| 8 | Μετρητής Πίεσης |  | 1 |  |
| 9 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN50-DN80 |  | 2 |  |
| 10 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN50-DN80 |  | 1 |  |
| 11 | Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN125 |  | 2 |  |
| 12 | Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN125 |  | 1 |  |
| 13 | Πίνακας Ισχύος |  | 1 |  |
| 14 | Μετρητής Ενέργειας |  | 1 |  |
| 15 | Ομαλός Εκκινητής Αντλίας 75KW |  | 1 |  |
| 16 | Υλικά διασύνδεσης Ρυθμιστή Στροφών & Ομαλού εκκινητή |  | 1 |  |
| 17 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου |  | 1 |  |
| 18 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 19 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |
| Α.Τ.36 | ΤΣΕ 36 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΙΑΝΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 2 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας DC UPS |  | 1 |  |
| 3 | Υλικά Πίνακα Αυτοματισμού |  | 1 |  |
| 4 | Απομεμακρυσμένος λογικός ελεγκτής (RTU) τύπου Β |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακή διάταξη |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητή Στάθμης |  | 1 |  |
| 7 | Υλικά διασύνδεση συστήματος χλωρίωσης |  | 1 |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκή διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής /υδατόπυργου |  | 1 |  |
| 10 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |

# ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΣΕ

| A.T.37 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Γεώφωνο |  | 2 |  |
| 2 | Φορητος Η/Υ με λογισμικό SCADA Web (ΦΣΕ) |  | 1 |  |
| Συνολικό Κόστος : |  |  |  |  |

# ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΣΕ)

| Α.Τ.38 | ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΣΕ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Server (SCADA & Διαχείρισης Δικτύων, Rack Mount, Rack, Lan κλπ) |  | 1 |  |
| 2 | Θέσεις Εργασίας SCADA PC |  | 1 |  |
| 3 | Σύστημα Ασύρματης επικοινωνίας |  | 1 |  |
| 4 | Διαχειριστής Επικοινωνιών |  | 1 |  |
| 5 | Εκτυπωτές |  | 2 |  |
| 6 | UPS |  | 1 |  |
| 7 | Φορητός εξοπλισμός παρακολούθησης |  | 1 |  |
| 8 | Οθόνη γραφικής απεικόνισης |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού (Server - Client - Web Access) για το σύνολο των Η/Υ (Άδειες S/W) |  | 2 |  |
| 10 | Λογισμικό παραμετροποίησης τηλεπικοινωνιών ΚΣΕ: radiomodem, modem, GSM, WEB server (Αδειες S/W) |  | 1 |  |
| 11 | Λογισμικό Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού – Υπηρεσίες Παραμετροποίησης |  | 1 |  |
| 12 | Λογισμικό για τον προγραμματισμό των PLC (Άδειες S/W) |  | 1 |  |
| 13 | Άδεια Λογισμικού Χωρικής Αποτύπωσης (Άδειες S/W) |  | 1 |  |
| 14 | Λογισμικό Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης, Αποτύπωσης Λειτουργίας Δικτύων, Διαχείρισης Ενέργειας , διαχείρισης ζήτησης και διαρροών (Άδειες S/W) |  | 1 |  |
| 15 | Αποτύπωση Δικτύων, Παραμετροποίηση και προσαρμογή Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης, Αποτύπωσης Λειτουργίας Δικτύων, Διαχείρισης Ενέργειας , διαχείρισης ζήτησης και διαρροών |  | 1 |  |
| 16 | Εγκατάσταση εξοπλισμού Κ.Σ.Ε. |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ.Ε. |  |  |  |  |

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Α.Τ. 39 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |  |  |  |
| 2 | Λειτουργία Συνολικού Συστήματος (για 3 μήνες) - Βελτιώσεις Συστήματος |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

# ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  | ΣΥΝΟΛΑ |
|  | ΣΥΝΟΛΟ T.Σ.Ε. |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ.Ε. |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ